一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 周至县湑水河老县城村段防洪治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 闫护朝 | 联系方式 | 137****3881 |
| 建设地点 | 陕西省西安市周至县厚畛子镇老县城村段 |  |  |
| 地理坐标 | 起点（经度：107°44′15.161″，纬度：33°48′22.735″） 终点（经度：107°45′37.623″，纬度：33°47′33.339″） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 127.防洪治涝工程—其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地面积（m2）/长度（km） | 永久占地：9733.82m2 临时占地：12400.62m2 工程长度：2.78km |
| 建设性质 | R新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 周至县水务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 周水发〔2023〕64号 |
| 总投资（万元） | 2344.08 | 环保投资 （万元） | 18.1 |
| 环保投资占比（%） | 0.77 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 本项目涉及陕西省水土流失预防区，设置生态专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | - 《陕西省“十四五”水利发展规划》，陕西省水利厅，2021年9月 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《陕西省“十四五”水利发展规划》中提出：“完善河流及城市防洪体系。基本建成东庄水利枢纽……加快黄河干流禹门口至潼关段综合治理，推进渭河、汉江、无定河、延河等主要支流以及中小河流防洪治理。” 本项目为湑水河防洪治理工程，是中国长江流域汉水的一条支流，项目属于陕西省中小河流治理项目，项目建设符合《陕西省“十四五”水利发展规划》相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，对本项目产业政策相符性进行分析，本项目属于“鼓励类”第二条水利-3、3．防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程，城市积涝预警和防洪工程，水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造，水利工程用高性能混凝土复合管道的开发与制造，山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等），江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复，出海口门整治工程。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 另外，本项目已取得周至县水务局关于陕西省中小河流治理项目周至县湑水河老县城村段防洪治理工程初步设计报告的批复，周水发2023【64】号）（详见附件）。 综上，项目符合国家和地方产业政策要求。 - 项目与“三线一单”符合性分析 表1 项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号; 环境管控单元名称; 区县; 市（区）; 单元要 素属性; 管控要求分 类; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 陕西秦岭国家级自然保护区（周至县）; 西安市; 周至县; 饮用水水源保护区、自然保护区、生态保护红线、环境优先保护区、秦岭重点保护区; 空间布局约束; 饮用水水源保护区： 按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《陕西省饮用水水源保护条例》等相关规定进行管控。地表水饮用水水源保护区要求： - 准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物；禁止非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被；其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 - 2.二级保护区内：除第1条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源，采砂；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止设置畜禽养殖场、养殖小区；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。禁止运输危险化学品的船舶、车辆通过地表水饮用水水源保护区；对确需通过的危险化学品运输车辆，应当采取有效安全防护措施，依法报公安机关办理有关手续，并通知饮用水水源保护区管理机构。限制使用化肥；从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。 3.一级保护区内：除第1、2条禁止的行为外，还禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；停靠与保护水源无关的机动船舶；从事畜禽养殖、网箱养殖；使用化肥；从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或关闭。 地下水饮用水水源保护区要求： 1.准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；禁止利用渗坑、渗井、深井、裂隙、溶洞等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废物；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止毁林开荒、非更新采伐水源涵养林；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用不符合国家农田灌溉水质标准的污水灌溉农田；禁止其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 2.二级保护区内：除第1条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止擅自凿井取水，混合开采承压水和潜水；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。停止使用的取水口，有关单位应当及时封闭。 3.一级保护区内：除第1、2条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；从事农牧业活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。自然保护区： 按照《中华人民共和国自然保护区条例》《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》相关规定及要求进行管控。 1.核心保护区：除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。允许开展的活动按照《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》相关要求进行管控。 2.一般控制区：除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动按照《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》相关要求进行管控。 生态保护红线： 按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《陕西省自然资源厅陕西省生态环境厅陕西省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》等相关要求进行管控。 一、加强人为活动管控 （一）规范有限人为活动准入 生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控、应急救援等活动及相关的必要设施修筑。 2.原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施。3.经依法批准的考古调查勘探发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护（工程）等活动。 4.按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水、水文设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 7.地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续，变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、银、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 9.法律法规规定允许的其他人为活动。 生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。生态保护红线内允许的有限人为活动及涉及上述区域的，应当征求相关主管部门意见，涉及自然保护地的，应征求林业主管部门或自然保护地管理机构意见。 （二）加强有限人为活动管理 1.有限人为活动不涉及新增建设用地审批的，应严格控制活动强度和规模，避免对生态功能造成破坏。其中，无具体建设活动的，由相关部门按规定做好管理；有具体建设活动的，由建设活动所在地县级政府组织自然资源、生态环境、林业等主管部门进行审查，对符合要求的，形成认定意见，明确建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求，作为有关部门做好建设活动管理的依据和办理有关手续的要件。原住居民和其他合法权益主体在不扩大现有建设用地范围和规模前提下修筑生活设施的，可免于审查。 2.有限人为活动涉及新增建设用地审批的，在建设项目用地预审时，由建设项目所在地市、县级政府逐级组织自然资源、生态环境、林业等主管部门开展论证。符合要求的，由市、县分别提出初步认定意见，并明确“建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求”初步认定意见纳入预审材料中，同时逐级向省政府提出出具认定意见的申请。申请材料包括：①请示文件；②市、县级政府出具的符合允许有限人为活动的初步认定意见；③市、县级政府组织的专家论证有关材料。包括论证报告、专家意见等；④法律法规规定的其他材料。省自然资源厅按照省政府批办意见组织开展审查，并根据实际情况征求省生态环境厅、省林业局以及其他省级相关部门意见。符合要求的，报请省政府出具认定意见，明确“建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求”。省政府的认定意见在报批农用地转用和土地征收时，作为要件纳入用地报批材料中。 （三）妥善有序处理生态保护红线内的历史遗留问题 1.对生态保护红线内需逐步有序退出的矿业权等，由市级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出方案，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定，退出实施方案报省政府备案。 2.鼓励有条件的地方通过租赁、置换、赎买等方式，取得生态保护红线内的人工商品林所有权或者经营权，实施统一管护，按规定逐步将其调整为公益林。 3.零星分布的已有水电、风电、光伏设施按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。 二、严格生态保护红线占用审批 生态保护红线内允许有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照《陕西省自然资源厅陕西省生态环境厅陕西省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求办理用地审批。 1.国家重大项目范围。党中央、国务院发布文件或批准准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。国家级规划明确的电网项目。国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。 水环境优先保护区： 1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。 秦岭重点保护区： 按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单（试行）》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《西安市秦岭生态环境保护规划》《西安市秦岭生态环境保护负面清单》《西安市秦岭生态环境保护建设工作任务》等相关规定及要求进行管控。 1.除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动；实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动。 2.淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济。 3.不得新建水电站、开发风电项目，已建成或者在建的水电站，由县级以上人民政府依法组织限期退出、拆除，恢复生态；禁止房地产开发、新建高尔夫球场。不得新建、扩建、异地重建宗教活动场所，新建、扩建经营性公墓，新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄；削山造地、挖地造湖。 4.禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。 5.禁止从检疫性林业有害生物发生区和疫区调入林木种苗和其他可能携带检疫性林业有害生物的木材及产品；调入松材线虫寄主植物及其制品。 6.法律法规禁止的其他活动。7.重点保护区施行《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单（试行）》的“允许目录”，禁止允许目录之外产业、项目进入。 8.秦岭范围内国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、饮用水水源保护区、天然林、不可移动文物等特定地理区域、空间的管控措施，依照相关法律法规和规定、规划执行。 9.法律、行政法规对重点保护区的产业、项目有相关规定的，从其相关规定。县级以上人民政府对“产业准入清单”中的产业、项目，有更严格准入规定的，从其规定。; 本项目位于湑水河老县城村段，位于水源地保护区范围内，项目施工期废水均合理处置，对保护区功能没有造成损害，且项目运行期无污染，不存在环境限制性因素。 ，本项目位于秦岭重点保护区范围，且本项目是对湑水河老县城村段进行防洪治理工程，属于水利类工程项目，对生态功能不造成破坏。; 符合. 表2 项目与区域环境管控要求符合性分析 序号; 涉及的管控单元编码; 区域名称; 省份; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; *; 省域; 陕西省; 空间布局约束; 1执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。 2执行《市场准入负面清单（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》。3执行《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。 4严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 5重点淘汰未完成超低排放改造的火电、钢铁、建材行业产能。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能效标杆和环保绩效级（含绩效引领）企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区。 6不再新建燃煤集中供热站。各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。 7在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 8执行《中华人民共和国黄河保护法》《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。 9执行《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》《陕西省黄河生态保护治理攻坚战实施方案》。 10执行《中华人民共和国长江保护法》。 11执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》。 12在秦岭核心保护区和重点保护区内禁止新设采矿权，秦岭主梁以北、封山育林区、禁牧区内禁止新设采石采矿权，严格控制和规范在秦岭一般保护区的露天采矿活动。; 项目位于陕西省周至县老县城国家级自然保护区内，项目类别为127.防洪治涝工程，属于其保护功能相符的开发建设活动，符合秦岭生态环境保护规划，并依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2021年第49号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于国家限制类和淘汰类的项目，属于鼓励类；同时对照《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》，项目不属于禁止或许可类准入类。; 符合. - 污染物排放管控; 1按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 22023年底前，关中地区钢铁企业完成超低排放改造，其他地区钢铁企业于2025年底前完成改造。2025年底前，80%左右水泥熟料产能和60%左右独立粉磨站完成超低排放改造，西安市、咸阳市、渭南市全面完成改造，其他地区2027年底前全部完成。2025年底前，焦化行业独立焦化企业100%产能全面完成超低排放改造；2027年底前，半焦生产基本完成改造。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。 3全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。 4在矿产资源开发利用集中区域、安全利用类和严格管控类耕地集中区涉及的县（区），执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。 - 5矿井水在充分利用后仍有剩余且确需外排的，经处理后拟外排的，除应符合相关法律法规政策外，其相关水质因子值还应满足或优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，含盐量不得超过1000毫克/升，且不得影响上下游相关河段水功能需求。; - 本项目施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工机械设备及车辆冲洗废水。在施工过程中应推行清洁生产工艺，尽量降低生产废水总量及浓度。在各工区废水排放量较大且集中的地方需修建废水沉淀池，经一天以上时间沉淀后回用。在较集中的施工、生活区，修建、化粪池，做简易处理后排放。施工过程产生的运输车辆冲洗废水及施工废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。其余不涉及污染物排放管控要求内容。; - 符合. - 环境风险防控; 1加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案。 2将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变，提升生态环境安全保障水平。 3在矿产开发集中区域实施有色金属等行业污染整治提升行动，加大有色金属行业企业生产工艺提升改造力度，锌冶炼企业加快竖罐炼锌设备替代改造。深入推进涉重企业清洁生产，开展有色、钢铁、硫酸、磷肥等行业企业涉铊废水治理。 4加强尾矿库污染治理。全面排查所有在用、停用、闭库、废弃及闭库后再利用的尾矿库，摸清尾矿库运行情况和污染源情况，划分环境风险等级，完善尾矿库污染治理设施，储备应急物资，最大限度降低溃坝等事故污染农田、水体等敏感受体的风险。 5严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，加强尾矿库渗滤液收集处置，鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。 6对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放国家认定的新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。 7落实工业企业环境风险防范主体责任。以石油加工、煤化工、化学原料和化学制品制造、涉重金属企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防处置用事故水池和雨水监测池。 8排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 9完善土壤、地下水和农业农村污染防治法规标准体系，健全风险管控和修复制度，强化监管执法和环境监测能力建设，健全环境监测网络，健全土壤、地下水污染防治数据管理信息系统平台，提升科技支撑能力，推进治理体系和治理能力现代化。10针对存在地下水污染的工业集聚区（以化工产业为主导）、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散。 11以涉石油、煤炭产业链输送链，涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，加强黄河流域重要支流、跨界河流以及其他环境敏感目标环境风险防范与治理。 - 12完善黄河干流以及重要支流上下游联防联控机制，加强省、市、县三级和重点企业应急物资库建设，加强以石化、化工等重点行业、油气管道环境风险防范建立健全新污染物治理体系。; - 本项目属于防洪除涝类工程，位于水源地保护区范围内，项目施工期废水均合理处置，对保护区功能没有造成损害，且项目运行期无污染，不存在环境限制性因素。施工期间项目不涉及环境风险防控要求内容。; - 符合. - 资源开发效率要求; - 12025年，陕西省用水总量107.0亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降12%，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。 - 2到2025年，非化石能源消费比重达16%，可再生电力装机总量达到6500万千瓦。到2030年，非化石能源消费比重达到20%左右。 - 3到2025年陕北、关中地级城市再生水利用率达到25%以上，陕南地区再生水利用率不低于10%。 - 4对地下水超采区继续采取高效节水、域外调水替代、封井等措施，大力减少地下水开采量。 - 5稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。 - 6推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。 - 7推动能源供给体系清洁化、低碳化和终端能源消费电气化。推进煤炭绿色智能开采、清洁安全高效利用，发展清洁高效煤电。实施可再生能源替代行动。推进多元储能系统建设与应用。持续推进冬季清洁取暖。实施城乡配电网建设和智能升级计划。 - 8加快固废综合利用和技术创新，推动冶炼废渣、脱硫石膏、结晶杂盐、金属镁渣、电石渣、气化渣、尾矿等大工业固废的高水平利用。 - 9到2025年，地级以上城市污泥无害化处理处置率达到95%以上，其他市县达到80%以上。到2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到60%，存量大宗固体废物有序减少。10鼓励煤矿采用煤矸石井下充填开采技术处置煤矸石，提高煤矸石利用率。鼓励金属矿山采取科学的开采方法和选矿工艺，加强尾矿资源的二次选矿，综合回收有益组分，合理利用矿山固体废弃物与尾矿，减少废渣、弃石、尾矿等的产生量和贮存量。加强水泥用灰岩、建筑石料等露天建材非金属矿内外剥离物的综合利用。11煤炭开采过程中产生的矿井水应当综合利用，优先用于矿区补充用水、周边地区生产生态用水，加强洗煤废水循环利用，提高矿井水综合利用率。; - 本项目不涉及资源开发效率要求的内容。; - 符合. - 2; - *; - 关中地区; - 陕西省; - 空间布局约束; - 1执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。 - 2关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 - 3关中地区严禁新增煤电（含自备电厂）装机规模。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 - 4禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。 - 5禁止在黄河流域水土流失严重、生态脆弱区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。 - 6调整产业结构，继续淘汰严重污染水体的落后产能，推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 - 7严控新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，严控磷铵、黄磷、电石等行业新增产能。禁止在黄河干支流岸线限定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。 - 8渭河生态区一级管控区、二级管控区内禁止新建、扩建化工园区和化工项目；采石、挖砂等影响生态环境的活动；禁止建设畜禽水产养殖场、养殖小区。 - 9“渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县（市），在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉；禁止销售和使用不符合标准的煤炭。 - 10禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。 - 11禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江重要支流（嘉陵江）岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 - 12禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。 - 13禁止在汉江丹江干流、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严格控制尾矿库加高扩容。严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，新建的四等、五等尾矿库须采用一次建坝方式。 - 14禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。 - 15秦岭范围内项目，在符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和省级专项规划等前提下，执行《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》。; - 项目位于陕西省周至县老县城国家级自然保护区内，项目类别为127.防洪治涝工程，属于其保护功能相符的开发建设活动，符合秦岭生态环境保护规划，并依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。; - 符合. - 污染物排放管控; - 1在关中涉重金属产业分布集中、重金属环境问题突出的区域、流域，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。 - 2关中地区基本完成农业种养殖业及农副产品加工业燃煤设施清洁能源替代。关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。 - 3关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级以上水平。 - 4散煤治理工程。2025年底前，西安市、咸阳市、渭南市平原地区清洁取暖率稳定达到98%。推动关中平原地区散煤动态清零，山区可采用洁净煤或生物质成型燃料+专用炉具兜底，确保居民可承受、效果可持续。2025年底前，关中地区完成陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造、砖瓦窑等行业炉窑清洁能源替代。 - 5西安市、咸阳市、渭南市在2025年底前完成渣土车、商混车新能源或国六排放标准车辆替代，国五及以下排放标准柴油渣土车逐步淘汰出渣土清运行业。 - 6关中各城市降尘量不高于6吨/月·平方公里，西安市、咸阳市、渭南市不高于5吨/月·平方公里。 - 72023年底前，关中地区钢铁企业完成超低排放改造。2025年底前，80%左右水泥熟料产能和60%左右独立粉磨站完成超低排放改造，西安市、咸阳市、渭南市全面完成改造，其他地区2027年底前全部完成。 - 8关中各市（区）市辖区及开发区内达不到依据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》确定的基准水平的企业，2025年底前未完成改造的由当地政府组织淘汰退出。 - 92023年起，在矿产资源开发利用集中区域、安全利用类和严格管控类耕地集中区涉及的县（区），执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。; - 本项目属于防洪除涝类工程，位于水源地保护区范围内，项目施工期废水均合理处置，对保护区功能没有造成损害，且项目运行期无污染，不存在环境限制性因素。施工期间项目不涉及环境风险防控要求内容。; - 符合. - 环境风险防控; - 1健全流域水污染、危险废物环境风险联防联控机制。; - 本项目施工期建立沉淀池，生产废水沉淀后回用，不外排，建立临时化粪池，由附近村民定期清掏，外运肥田。; - 符合. - 资源开发效率要求; - 1关中地级城市再生水利用率达25%以上。 - 2对西安、咸阳、渭南三市的11个地下水超采区暂停新增取水许可，加强节约用水、水资源置换、产业结构调整等措施，加快推进超载区综合治理。 - 3西安市、咸阳市、渭南市依法将平原区划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区，禁止销售，使用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。 - 4关中地区2025年秸秆综合利用率达到96％左右，西安市、咸阳市、渭南市达到97％以上。; - 本项目不涉及资源开发利用。; - 符合. 3、建设项目与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 （1）项目与《陕西省秦岭生态环境保护条例》相符性分析 根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》，第十五条：“在秦岭生态环境保护范围内进行自然资源保护、利用、开发等活动适用本条例。本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。” 重点保护区内生物多样性集中，原始森林和野生珍稀动植物资源丰富，是自然保护区、森林公园、风景名胜区等各类保护区集中区，也是国家南水北调中线工程和黄河流域渭河水系的主要水源涵养区，自然生态环境容易遭受破坏，对于秦岭科学保护和合理利用十分关键。除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，依法禁止房地产开发，禁止新建水电站，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。 本工程治理范围为湑水河老县城村段，位于秦岭重点保护区范围，且本项目为防洪治涝工程，属于水利类项目，符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》。 （2）项目与《西安市秦岭生态环境保护条例》符合性 根据《西安市秦岭生态环境保护条例》，第二条：“本市行政区域内秦岭生态环境保护和其他与秦岭生态环境保护有关的活动适用本条例。本市秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围）和秦岭范围外围划定的建设控制地带，由秦岭生态环境保护规划确定，以市人民政府公布的四至界限为准。” 本工程治理范围为湑水河老县城村段，位于秦岭重点保护区范围，且本项目为防洪治涝工程，属水利类项目，符合《西安市秦岭生态环境保护条例》的相关要求。 （3）项目与陕西省生态环境厅《关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》相符性分析 根据陕西省生态环境厅《关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发〔2019〕15号）第二条中（二）：“河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。” 本项目为湑水河老县城村段防洪治理工程，项目建设符合《陕西省“十四五”水利发展规划》《渭河流域重点治理规划》等规划文件要求，项目建设内容不涉及滨河公园、湿地公园等，不属于巧立名目，未在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设项目。因此，本项目符合《关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》中的相关要求。 （4）项目建设与河道管理条例等文件符合性分析 表3 项目建设与河道管理条例等文件符合性分析表 名称; 相关规定及要求; 符合性分析; 分析结果. 《陕西省河道管理条例》; 第二十一条在河道管理范围内禁止下列行为： （一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋； （二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物； （三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。 禁止垦种堤防或者在堤防和护堤地内挖坑、开口、爆破、打井、挖沙、取土、沟金、挖池、挖塘、放牧、葬坟。; 本项目是对湑水河老县城村段进行防洪治理工程，同时修建两侧护岸，不属于“条例”中禁止的行为。; 符合. 第二十二条在河道管理范围内进行下列活动，必须按照河道管理权限报水行政主管部门审批： （一）临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面的； （二）修建越堤路、过河便桥、码头的； （三）打井、钻探，穿堤埋设管线的； （四）在河道滩地开采矿产资源，进行考古发掘，开发旅游资源的； （五）其他必须在河道管理范围内进行生产建设活动的。; 本项目是对湑水河老县城村段进行防洪治理工程，同时修建两侧护岸，项目建设已经征得周至县水务局同意，符合管理条例要求。; 符合. 第二十三条在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等，必须报经水行政主管部门批准，按照指定范围和要求作业，并按规定向水行政主管部门缴纳管理费。; 本项目不涉及在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等行为。; 符合. 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》; 第三条工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目位于老县城自然保护区，依据相关法律法规进行建设，属于环境治理与生态保护类项目，本工程对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等均提出了防治或处置措施，产生的不利影响甚微，且随施工期结束而消失。; 符合. 第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 本工程对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等均提出了防治或处置措施。工程施工产生的废水经沉淀池处理后回用，不会排入水体；不会对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响。; 符合. 4、建设项目与相关生态环境保护规划的符合性分析 表4 项目建设与相关生态环境保护规划符合性分析表 规划名称; 相关规定及要求; 符合性分析; 分析结果. 《陕西省秦岭生态环境保护条例总体规划》; 第十五条：“在秦岭生态环境保护范围内进行自然资源保护、利用、开发等活动适用本条例。本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。” 重点保护区内生物多样性集中，原始森林和野生珍稀动植物资源丰富，是自然保护区、森林公园、风景名胜区等各类保护区集中区，也是国家南水北调中线工程和黄河流域渭河水系的主要水源涵养区，自然生态环境容易遭受破坏，对于秦岭科学保护和合理利用十分关键。除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，依法禁止房地产开发，禁止新建水电站，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。; 本工程治理范围为湑水河老县城村段，位于秦岭重点保护区范围，且本项目为防洪治涝工程，属于水利类项目，位于秦岭生态环境保护规划分区保护范围内，符合规划的相关要求。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发〔2021〕21号）; 加强扬尘面源管控。理顺建设工地及“两类企业”扬尘污染防治工作机制，严格落实建设施工企业的主体责任、区县（开发区）的属地管理和行业监管责任。督导建设工地严格落实建设工地扬尘污染防治措施，不断探索扬尘污染防治新模式；加强督导检查惩处力度，全面推行绿色施工。建立标准化扬尘在线监控系统，对工地扬尘防治工作实施监管。开展全市道路洁净度检测评定，严格管控渣土运输车辆落实全密闭运输要求。; 本项目施工期严格按照环保要求管理，施工场地采取施工围挡、湿法作业、出入车辆清洗、渣土车密闭运输等防尘措施，减小施工扬尘对周边大气环境的影响。; 符合. 建筑施工噪声防治。加强施工噪声管理，实施城市建筑施工环保公告制度，推进利用噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督的措施。在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确保施工噪声达标排放。; 本项目施工期通过选用低噪声施工机械和工艺、加强施工机械修理和维护、合理安排施工时间等措施，减小施工噪声对周边声环境的影响。; 符合. 《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》; 要求加快中小河流治理和小型水库除险加固，中小河流治理应加固堤岸，清淤疏浚，使治理河段基本达到国家防洪标准；要求搞好水土保持和水生态保护，实施农村河道综合整治，大力开展生态清洁型小流域建设；特别提出要加强农田水利等薄弱环节建设。; 本工程主要是对周至县湑水河老县城村段进行治理，主要建设护坡，提高河流的防洪能力，保障沿河居民的生命及财产安全，进行治理后该段河道设计防洪标准为20年一遇。; 符合. 《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》; 临时用地的范围包括： （一）建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人员的临时办公和生活用房，包括临时办公用房、生活用房、工棚等使用的土地；直接服务于工程施工的项目自用辅助工程，包括农用地表土剥离堆放场、材料堆场、制梁场、拌合站、钢筋加工厂、施工便道、运输便道、地上线路架设、地下管线敷设作业，以及能源、交通、水利等基础设施项目的取土场、弃土（渣）场等使用的土地。; 项目临时用地主要为临时库房（用于施工器具的存放）、临时堆土区，均属于临时用地范围。; 符合. 建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。; 项目临时用地不占耕地，均为河道用地及绿地，利用后对场地进行全面整地并生态恢复。; 符合. 《“十四五”巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接规划》; 提高江河湖库防洪能力。力争实施流域面积200~3000km2中小河流治理长度1.2万km。建立常态化除险加固机制，加强排查，及时发现、及时处理，实现常态化和信息化管理。; 本工程主要是对周至县湑水河老县城村段进行治理，主要建设护坡，提高河流的防洪能力，保障沿河居民的生命及财产安全，进行治理后该段河道设计防洪标准为20年一遇。; 符合. 《陕西省“十四五”水利发展规划》; 完善河流及城市防洪体系。基本建成东庄水利枢纽、榆林蒋家窑则水库；加快推进黄河古贤水利枢纽、延安龙安水库以及延安市城区、略阳县城、绥德县城防洪工程建设；加快黄河干流禹门口至潼关段综合治理，推进渭河、汉江、无定河、延河等主要支流以及中小河流防洪治理；完善渭南二华蓄滞洪工程设施。加快推进榆林雷河咀水库前期工作。; 本项目主要是对周至县湑水河老县城村段进行治理，主要建设护坡，提高河流的防洪能力。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》; 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。; 本项目属于防洪除涝、河湖整治项目，项目建设满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，建设内容为护岸等，均属于治理相关的建设内容。建设不更改河道形态，不建设橡胶坝等。; 符合. 《陕西省水利厅转发水利部、环境保护部关于加强水利工程建设生态环境保护工作的通知》; 深化河湖治理论证。对河湖治理项目，要本着维护和恢复河湖自然连通性的原则，有效利用疏浚、岸线整治、滨河滨湖植被修复、排污口整治等工程手段，促进河湖休养生息。加强退耕还湖还湿综合整治。严禁违法围垦湖泊、挤占河道、蚕食水域、滥采河砂。处理好防洪除涝与生态保护的关系，尽量维持自然岸线，积极采用透水性的生态型岸坡防护材料和结构。处理好水沙调控与河流生境保护的关系，重视河流自然演变规律研究。; 项目建设内容为护岸，属于防洪除涝、河湖整治工程，不涉及围垦湖泊、挤占河道、吞噬水域、滥采河砂。; 符合. |

二、建设内容

| 地理 位置 | 根据初步设计，本工程保护范围内以古城墙遗址、房屋及农田为主 防护区人口180人，农田面积617万亩，堤防建设防洪标准为20年一遇洪水，确定护岸级别为4级。，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“五十一、水利”中“127-防洪除涝工程”。本项目不属于“新建大中型”，属于“其他”，因此应编制环境影响报告表。 本项目为湑水河老县城村段防洪治理工程，项目区起点坐标：东经107°44′14.92″，北纬33°48′23.14″，终点坐标：东经107°45′35.64″，北纬33°47′37.13″。项目附近有G310国道通过，交通相对便利。 项目地理位置详见附图1，环境保护目标分布及四邻关系详见附图5。 |
| --- | --- |
| 项目 组成 及规 模 | 1、项目组成 本项目综合治理河段总长约2.71km，布设护岸长度2.78km（左岸护岸长度2710m，右岸护岸长度70m）及其它附属工程（排水渠2条，长度80m）。工程等别为V级，护岸工程级别为4级，主要建筑物级别为4级，工程防洪标准为20年一遇洪水,相应流量为245m3/s。 项目建设内容一览表见表5。 表5 项目建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 护岸工程; 左岸修建长度为2.71km，右岸修建长度为0.07km，基础为C20埋石砼浇筑，埋深1.2m，基础宽度2.5m，每隔10m设一个沉降缝，缝宽2cm，填充聚乙烯泡沫板；挡墙为钢筋石笼，呈台阶式布置，层高1m，共三层，顶层铺砂砾石填充石笼缝隙。确定护岸型式宜采用钢筋石笼护岸。; 新建. 辅助工程; 施工导流; 导流 标准; 本工程主要建构筑物4级，结合本次工程实际情况，主体工程安排在枯水期施工，导流标准采用5年一遇（枯水期）（11月～次年4月）洪水。; /. 导流 方式; 本着就地取材，充分利用开挖料和便于施工等目的，各段护岸施工采用土石围堰。围堰采用坡面铺设人工塑料布防渗，堰体采用砂砾石编织袋护坡。; 新建. 导流 建筑物; 堰体填筑材料可利用护岸基础开挖料，不足部分就近开采选取，开挖运输采用1m³反铲挖掘机配翻斗车。堰体填筑需配人工蛙式打夯机压实。砂砾石编织袋护面采用人工铺设。; 新建. 临时库房; 工程段沿岸均有开阔场地可用于施工临建房屋及施工仓库等布置，部分施工临时用房可租用附近村庄房屋。; 新建. 生活办公营地; 管理人员办公室设在周至县四小河流管理站内，满足需要，本次设计不再增加，临时办公区设置在湑水河左岸空旷地带。; 新建. 临时堆土区; 根据本工程施工需要及施工工序，在工程沿线设置临时堆土区，用于临时堆放待回填利用的土方。在本项目工程沿线起点及终点外侧设临时堆土区，临时堆土区为临时占地。; 新建. 临时排水沟; 道路两侧应开挖临时排水沟。; 新建. 砼排水渠; 修建长度为80m。为混凝土结构。; 新建. 弃土场; 项目不设置弃土场，多余土方用于还田造地。; 新建. 施工便道; 本工程施工设置专门的施工便道，施工道路区占地面积0.63hm2，占地性质为临时占地。; /. 公用工程; 给水; 施工用水取用河水，施工人员租用民房作为居住地，生活用水由周围居民生活用水提供。; 依托. 供电; 工程区0.4KV输变电和10KV输配变供电网络已全面覆盖，施工用电由电网供应，能就近接入。; /. 环保工程; 废气（施工期）; 通过洒水降尘、运输车辆加盖篷布、定期检修施工机械及运载车辆尾气排放装置等降低施工期扬尘污染。; 随施工期结束，施工期影响消失，现场无遗留环境污染问题. 废水（施工期）; 本项目施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工机械设备及车辆冲洗废水。在施工过程中应推行清洁生产工艺，尽量降低生产废水总量及浓度。在各工区废水排放量较大且集中的地方需修建废水沉淀池，经一天以上时间沉淀后回用。施工过程产生的运输车辆冲洗废水及施工废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。施工人员生活污水建立临时化粪池，处理后定期清掏，外运肥田。. 噪声（施工期）; 通过选用低噪声施工设备、合理布置施工场地、合理安排施工时间。. 固废（施工期）; 本工程回填方量需求较大，施工弃渣较少且分散，工程弃渣可作为填料或还田造地。生活垃圾则需集中堆放，集中运往城区垃圾场统一处理。. 生态恢复; 临时工程场地整平、恢复原状等。. 2、项目工程量表 本项目工程量见表6。 表6 项目工程量表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 水文. 1; 本次河道防洪治理长度; km; 27.8; /. 二; 堤防工程等级; 级; 4; /. 三; 防洪标准（重现期）; 年; 50~30; 本项目设计20年一遇洪水. 1; 设计洪水流量; m3/s; 245; /. 四; 主要建、构筑物. 1; 护岸工程; 左岸长度; km; 2.71; 新建护岸2710m. 2; 右岸长度; km; 0.07; 新建护岸70m. 五; 占地. 1; 临时占地; m2; 12400.62; 占地类型主要为耕地 及河滩地，占地内容有临时施工道路占地、施工踏压及施工生产、生活区占地 施工结束后进行土地平整、绿化恢复等. 六; 施工工期; 月; 8; /. 七; 工程总投资; 万元; 2344.08; /. 4、主要工程设计 （1）堤线、堤距确定 本次治理段位于湑水河上游周至县厚畛子镇老县城村，工程段河道多年来没有发生大的摆动，受河道两岸岸坎控制，河道基本渠槽化，主流基本稳定，个别河段主流有所偏移。总体来看，该段河道地形地貌、地质结构无大的差异，确定堤线基本沿现状河岸坎布置，仅对硬弯、死角及明显碍洪堤段进行改造，上下游平顺衔接布置堤线。根据工程布置，治理河道长度为2.71km，该段现状河道宽度为22m～45m。结合现状河道及两岸用地情况，在保证行洪安全的条件下，充分利用现状岸坎防洪，本次防洪工程基本维持现状堤防堤距不变，最小堤距保持在22m。 修建完毕后，覆土植树种草，恢复绿化。 （2）护岸顶高程 根据施工设计，本次治理段堤防超高取值为0.7m。 （3）横断面设计 - 标准横断面阶梯形 基础为C20埋石砼浇筑，埋深1.2m，基础宽度2.5m，每隔10m设一个沉降缝，缝宽2cm，填充聚乙烯泡沫板；挡墙为钢筋石笼，呈台阶式布置，层高1m，共三层，尺寸为2*1*1m，型号φ10@200*200；顶层铺砂砾石填充石笼缝隙。设计横断面为阶梯形，临水坡坡比1:0.3，背水坡坡比为1:0.3。 3）河道纵坡 根据河道地形及河势、工程地质、河床及坡岸稳定、工程量、施工、移民占地、投资及管理运用条件，结合河道冲淤平衡分析，河道纵坡基本维持原河道深泓线走势不变。 |
| 总平 面及 现场 布置 | 1、总体布局 本项目为湑水河老县城村段防洪治理工程，治理范围起于“离钟楼最远的西安人王三圈农家乐”（河道桩号L0+000），止于老县城村末尾（河道桩号L2+710.8），工程区河道防洪工程长约2.71km。 设计以防洪保安为重点，在确保防洪安全的前提下，基本不改变现状河道河势，确保水流顺畅。在确保防洪安全的前提下，不改变现状河道河势，建设护岸，保证湑水河抵御20年一遇设计洪水。 2、施工便道 本工程施工设置专门的施工便道，施工道路区占地面积0.63hm2，占地性质为临时占地。 3、施工营地 施工期主体工程根据施工需要，在项目区内中段设置1处施工生产生活区，占地面积3100.0m2，为临时占地。 项目临时库房位于左岸空地，建筑面积50m2。随施工结束，对施工临时占地进行全面恢复。 4、临时堆土区 根据本工程施工需要及施工工序，在工程沿线适当位置设置临时堆土区（含表土），用于临时堆放待回填利用的土方。临时堆土区位置位于项目治理河道左岸，属于临时占地，占地类型为河滩地，项目临时堆土区选择在较空旷位置，此位置所占公共绿地较少，并且便于土方调运。施工结束，对施工临时占地进行全面恢复。 5、弃土场 工程施工过程中优先遵循土石方平衡原则，土方工程优先进行内部调用。本工程不设置弃土场，多余土方进行还田造地。 |
| 施工方案 | 工程施工主要进行土方开挖与填筑工程。工程主要的施工过程及其污染源和产生的污染物见以下分析图。 图1 施工期工艺流程及产污节点图 1、施工条件 （1）施工准备： 工程施工前准备主要包括料场核查，设备和材料的准备。 （2）主体施工： 堤防工程施工前需要进行施工导流，为避免增加临时工程量，临河侧基础及护坡施工在枯水期进行，避开汛期施工。本工程施工导流围堰为土石围堰，围堰采用坡面铺设人工塑料布防渗，堰体采用砂砾石编织袋护坡。 ①测量、放线：测量人员在开挖前先放出开挖线，现场施工员根据开挖线进行开挖基坑。 ②基坑开挖：现场施工员在进行土方开挖前，先对表层进行剥离、清表，开挖时按1：0.3的坡度放坡开挖。开挖过后的基坑宽度不得小于设计宽度，并且两侧要有不小于50cm宽的操作位置，以利于施工。此环节主要污染为机械噪声、基坑开挖过程中产生的清基垃圾、弃土方及施工过程产生扬尘。 ③基底浇筑：基坑开挖后，在浇筑混凝土前需把基坑内石渣等杂物全部清理干净，检测基底承载力，各项指标达到设计要求后浇筑基底混凝土。具体施工包括： A.测量放线：测量人员利用全站仪放出中边线，确保基底混凝土浇筑位置准确。基底表面应干净，并湿润。 B.浇筑要分层浇筑，每层不大于30cm，振捣要符合振捣要求，保证混凝土密实。 C.砌筑过程及结束后一定要随时洒水、覆盖，做好养护工作。混凝土初凝后，洒水覆盖养生7～14天。 D.混凝土基底沉降缝、伸缩缝的设置均应符合设计要求，不超过允许偏差。每道缝的设置应与沉降缝设计一致。 ②挡墙砌护、土方回填 根据施工详图的开挖线、坡度和尺寸进行土方开挖后。采用M7.5浆砌石进行挡墙砌护，砌护完成后，采用土方进行分层回填、压实。此环节主要污染为施工噪声、建筑垃圾、施工过程产生扬尘。 ③清理现场、临时占地恢复、竣工验收： 项目建设完成后，首先清理施工现场，对临时占地进行场地恢复，道路清扫干净恢复原貌，绿地种植绿植恢复。此环节主要污染为地表垃圾。 主要污染工序： 本工程属于生态治理类项目，污染主要在施工期。本项目施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械设备、运输车辆废气；施工人员生活污水、施工机械设备及车辆冲洗废水；施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声；清基垃圾、弃方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 2、施工周期 由于受河道季节来水影响较大，基础开挖等工程工期应安排在非雨季施工，预计总工期10个月，于2024年5月开工建设，并于2025年3月完成建设。 3、施工时序 本工程施工总工期为10个月。根据施工程序和各时期施工重点不同，将施工总进度分为三个阶段： 工程筹建期：1个月，在施工前由建设单位做好工程的勘察设计、招投标工作，选定施工单位，并做好工程对外交通、施工供电、施工通信工作等。 主体工程施工期：8个月，完成各主要工程施工。 工程完建期：1个月，主体工程施工完成后，进行施工场地恢复、建设单位退场等扫尾工作。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于西安市周至县，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中周至县统计数据，如下表7。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 83; 70; 119%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 42; 35; 120%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 9; 60; 15%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 27; 40; 67.5%; 达标. CO; 24h平均第95百分位浓度; μg/m3; 1600; 4000; 40%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; μg/m3; 170; 160; 106%; 超标. 根据以上监测结果可知，周至县SO2、NO2的年平均质量浓度值、CO的24小时平均第95百分位浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；PM10、PM2.5的年平均质量浓度值和O3的日最大8小时平均第90百分位均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求，故项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 根据2024年1月26日西安市生态环境局发布的《西安市2023年度环境质量状况》，项目西安市引湑济黑调水工程饮用水水源地是西安市市级城镇集中式生活饮用水水源地，水质情况达到或优于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准或对应的标准限值，因此，本项目区域水环境质量较好。 3、声环境质量现状 根据现场调查情况，项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定，本项目不开展声环境质量现状调查。 4、生态环境质量现状 （1）流域概况 湑水河（又名湑河、湑水），古称左谷水、壻水。大致自北向南，流 经周至县、太白县、洋县、城固县，汇入汉江。湑水河河源位置为西安市 周至县厚畛子镇周至老县城自然保护区，河口位置为汉中市洋县磨子桥镇 一心村，隶属长江流域，河道全长168km，平均比降12.6‰，流域面积 2324km2。湑水河在汉中市升仙村段设有一处水文站，即升仙村水文站，是 湑水河干流上一个控制站，属于国家基本站点，省级重要站。 湑水河在周至县境内全长21km，流域面积137km2，主河道比降19‰，年平均径流量为7941万m³，平均流量为2.5m³/s。湑水河流经周至县厚畛子镇老县城村后，流入宝鸡市太白县。湑水河宝鸡市太白县境内河段干流长41.1km，流域面积882.28km2，平均比降16.2‰，于青龙寨附近流入太白县，由黄柏塬又折向西南，在黑峡子下游1.5km处流出太白县。 （2）土壤类型 陕西省土壤类型多样，计有21个土类，149个土属，400多个土种。主要土类有娄土、褐土、黑垆土、黄绵土、棕壤、黄棕壤、黄褐土、栗钙土、风沙土、水稻土、潮土、盐碱土等，土壤水平分布的地带性十分明显，自北而南依次为长城沿线风沙土、淡栗钙土带、黄土高原黑垆土带、关中盆地褐土带、秦巴山地黄棕壤、黄褐土带。周至县属于古老农业区，土壤结构复杂多样，土壤分为潮土、水稻土、淤土、黄土、塿土、褐土、山地石渣土壤及山地草甸土等类型。全县土壤普查结果为9类土壤，24个亚类，44个土属。周至地区土壤肥力总的趋势是氮较缺乏，磷极缺，钾不缺。腐殖土肥力及通透性均好。 （3）植被类型 ①周至县植被类型 周至县林区地跨秦岭南北，南属北亚热带常绿落叶阔叶混交林带，北属暖温带落叶阔叶林带。根据《陕西植被》（雷明德等，1999年），评价区属于夏绿阔叶林区域—温带草原化森林地带—黑河流域黄土丘陵及残塬地区。该植被小区地处草原化森林地带北缘，从植物种类组成上看，虽有一些构成夏绿阔叶林的树种存在，但在这种较为寒冷干旱的生境条件下，不仅种类贫乏，而且很少成林，且成林林相很差，星散分布的树种，也多生长不良。分布于本区内的乔木群落除侧柏、油松、柳树外，尚有一些辽东栎和山杨群落，此外还有一些山杏、杜梨、苹果等组成的。占据较大地域的植被类型是草原，此外还有灌丛或稀树灌丛草原，本项目区地处小区中西部，梁脊茆顶构成草原群落的建群种主要有地椒、冷蒿、长茅草、大针茅、达乌里胡枝子等，在各群落中以伴生种形式出现的植物有铁杆蒿、中国委陵菜、椒蒿、薄雪草、隐子草、细叶鸢尾、雅葱、狼牙刺等。较为常见的草本植物还有铁杆蒿、莳萝蒿、异叶败酱、芦苇、白头翁、狗尾草、茜草、黄花草木樨、苦豆子、野菊、野亚麻、牛皮消、茵陈、大针茅、紫花苜蓿、艾草、狗尾草、大狼把草、牛筋草、泥胡菜、地肤草、苦苣菜、小蓬草等。此外，偶可见到甘遂、石刁柏、野葱、蛇葡萄、列当等。 ②项目区域植被类型 经现场调查，本项目河段主要为栽培植被和各类灌草丛为主的自然植被，在湑水河漫滩荒地内自然植被以芦苇、狼牙刺、茵陈蒿、狗尾草、紫花苜蓿、大狼把草、牛筋草、泥胡菜、苦苣菜、小蓬草等为主。周边黄土梁峁植被类型主要以酸枣等灌丛和白羊草、山韭等灌草丛为主以及农业植被玉米和小麦、苗圃等为主。评价区域未发现珍稀濒危野生植物分布，未发现古树名木分布。 （4）水生生物和陆生动物 ①周至县水生生物和陆生动物 周至县自然鱼类有4目7科21种，有经济价值的鱼类有：鲤、鲫、细鳞鲑、鲶、黄鳝等。经济水生动物有：鳖、虾、蚌、螺、蛙等。珍稀鱼类及水生动物有：大鲵（娃娃鱼），秦岭细鳞鲑等。养殖鱼类有：青、草、鲢、鳝、鲂、鲤鱼种。放养鱼种有草鱼、青鱼、花鲢、白鲢、鲂、鲤鱼等。还有鳖、虾、鳝、蚌、螺、蟹等种。浮游动物4大类（原生动物、枝角类、轮虫、桡足类）60属种。 周至县林区为野生动物栖息繁殖提供了良好的生活环境，林中动物270余种。其中兽类有黑熊、金钱豹、青羊、黄羊、鹿、麝、狐狸、野猪、獾等达40余种；鸟类有锦鸡、环颈雉、白脸山雀、斑啄木鸟、松花鸡、长尾兰鹊、黄鹊、麻雀、喜鹊等230余种。珍贵动物有国家一类保护动物大熊猫、金丝猴、金毛扭角羚等，二类保护动物大鲵、金钱豹、斑羚、小熊猫、锦鸡等，三类保护动物林麝、豹猫等。 ②项目区域水生生物和陆生动物 本项目老县城区域沿线居民较多，该区域陆生动物仅有少量小动物和鸟类出没，无被列入国家和地方珍稀濒危保护类陆生动物分布。 项目区域内水生生物受人为干扰较为明显，经调查河道内未发现国家级和省级保护鱼类。河道内鱼类为一般常见种，包括鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、草鱼、泥鳅等。浮游植物包括硅藻、蓝藻、绿藻和裸藻，包括尖针杆藻、近缘针杆藻、大螺旋藻、小颤藻、小球藻和小箍藻等；轮虫动物主要以萼花臂尾轮虫、角突臂尾轮虫和蒲达臂尾轮虫为主。 （5）生态敏感区 1.陕西周至老县城国家级自然保护区 陕西周至国家级自然保护区是以保护金丝猴及其栖息地为主的森林和野生动物类型的国家级自然保护区，是秦岭保护区群的重要成员。其总体目标是：保护以金丝猴为主的野生动物及其栖息环境、保护生物多样性和生态系统的完整性、保护黑河水资源涵养地和自然景观。 保护区于1986年筹建，1988年国务院以国发〔1988〕30号文件批准为国家级保护区。 保护区位于陕西秦岭中段北坡周至县境内，距西安100千米，东与小王涧林场为邻，西与老县城保护区接壤，南以秦岭主脊与天华山、娘娘山、观音山、佛坪自然保护区为界，北界与厚畛子、小王涧林场相连。地理坐标介于东经107°45′33～108°18′53″，北纬33°42′45″～33°54′00″之间。南北宽约15千米，东西横延约55千米，总面积56393公顷。保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三个功能区，其中核心区面积23778公顷，缓冲区面积9746公顷，实验区面积22869公顷。保护区水资源丰富，区内的黑河是最大的河流，主流全长125.8千米，流经保护区的长度约占黑河全长的47.7%，为黑河的主要集水区域，总计汇水面积563.93平方千米，是西安市城市用水极为重要的水源涵养地。 保护区内生物多样性丰富。植被属暖温带落叶阔叶林和针阔混交林带，具有3个植被型组、7个植被型、10个植被亚型、23个群系组、共53个群丛；区内植被良好，森林茂密，活立木总蓄积549万立方米，森林覆盖率达到96.0%。植物资源组成区系复杂，种子植物122科、515属、1074种；其中国家珍稀濒危重点保护植物21种；野生脊椎动物资源较为丰富，已知物种5纲25目、72科、182属、271种。其中兽类74种，鸟类164种，爬行类20种，两栖类8种，鱼类5种，其中一级保护动物6种（金丝猴、大熊猫、羚牛、豹、云豹、林麝），二级保护动物23种，特别是我国特有物种金丝猴分布集中，共11群1170只；周至保护区是大熊猫分布的最北界，数量有20只左右。同时，区内已知昆虫24目、197科、914种。其中国家二级保护昆虫2种，陕西省重点保护昆虫2种。 本项目为防洪治理工程，位于陕西周至老县城省级自然保护区内。为预防施工期间河道上游降雨水位上涨，在主流靠岸段施工时，会提前布置导流围堰，因此，本项目施工期不会对保护区功能造成损害。本项目的实施，可改善局部河段的水土流失，改善水环境现状，且项目运行期无污染，不存在环境限制性因素。项目与陕西周至老县城省级自然保护区位置关系见附图。 ②陕西黑河珍稀水生野生动物国家级自然保护区 陕西黑河珍稀水生野生动物国家级自然保护区总面积4618.58hm2，其中核心区面积1408.44hm2，缓冲区面积1462.87hm2，实验区面积1747.27hm2。保护区位于陕西省西安市周至县境内，范围在东经107°45′15″~108°21′45″，北纬33°18′46″~34°03′59″之间。本项目位于湑水河老县城村段，不在陕西黑河珍稀水生野生动物国家级自然保护区范围内，距离保护区最近距离约1.5km，项目所在地与保护区位置关系见附图。 ④西安市引湑济黑调水工程饮用水水源地 西安市引湑济黑调水工程饮用水水源地位于周至县厚畛子镇秦岭山区渭水河上游，距离周至老县城约4.5km，南起滑水河支流吊沟（沟口下游200m)，北至黑河上游支沟。一级保护区水域范围为正常水位下，取水口上游洛阳沟支流交汇处，总长度约1650m，下游至工程征地边界线，总长度50m，包括范围内全部河道水域，总长度1700m。陆域范围为距离一级保护区水域河流，左岸为1700m等高线以下至水域边界范围内的全部陆地，右岸为现有道路右侧隔离网（无隔离网段为1700m等高线以下）至水域边界范围内的全部陆域。二级保护区水域为一级保护区的上游边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸2000m、下游侧外边界距级保护区边界200m范围内的全部河道水域。陆域范围为沿岸长度不小于二级保护区水域河长，距离河岸纵深1000m范围内的全部陆地；结合地形，局部边界以1900m、2000n、2100m、2200m等高线汇水坡面边界、鞍部中心线为准。 总面积1088.87hm，其中，水域保护面积6.73h，陆域保护面积1082.14hm2。本项目位于湑水河老县城村段，位于水源地保护区范围内，项目施工期废水均合理处置，对保护区功能没有造成损害，且项目运行期无污染，不存在环境限制性因素。 2、主体功能区划和生态功能区划 （1）主体功能区划 根据《陕西省主体功能区规划》（陕政发〔2013〕15号），本项目位于陕西省周至县老县城村，属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区）——秦巴生物多样性生态功能区。其主体功能及保护和发展方向见表8。 表8 项目所在地主体功能区划 地区; 所处区域; 类型; 主体功能; 保护和发展方向. 周至县; 国家层面限制开发区域（重点生态功能区）; 秦巴生物多样性生态功能区; 维护生物多样性、水源涵养、水土保持，提供生态产品。; 加强退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，开展小流域治理，防止水土流失，促进植被恢复，维护生态系统。. （2）生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》陕政办发〔2004〕115号），项目所在区域生态功能一级区为秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，二级区为秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态功能区，三级区为秦岭中高山生物多样性保护区。生态功能区具体划分情况见表9，生态功能区划见附图。 表9 项目所在区域生态功能区划一览表 序号; 生态功能区; 生态敏感性特征及保护对策. 一级区; 二级区; 三级区. 1; 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区; 秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态功能区; 秦岭中高山生物多样性保护区; 生物多样性集中分布区，维持功能极重要，也是众多河流源头：完善自然保护区网建设，保护天然植被. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 该段河道没有统一的规划治理，河道无防护工程，岸坎冲刷破坏严重，若遇到大的洪水易造成垮塌，对左岸的老县城古城墙遗址、居民房屋、农田安全造成威胁，本次建设护岸，可以保障防洪功能，极大保障周边群众生命安全。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于周至县老县城村段，工程新修护岸所保护的河道位于陕西省周至老县城自然保护区。项目沿线分布的保护目标具体如下： 表10 主要生态环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 保护要求. 名称; 相对项目; 坐标; 保护对象. 方位; 距离; 经度; 纬度. 大气; 老县城村民宅; 南; 56m; 107°44′58.999″; 33°47′54.908″; 180人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准. 声; 老县城村; 南; 56m; 107°44′58.999″; 33°47′54.908″; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准. 地表水; 湑水河; 湑水河老县城村段区域; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中I类标准. 生态 环境; 项目建址附近水生生物、土壤、陆生动植物; 1、保护流域生态系统功能，维护生态平衡； 2、保护流域生物多样性； 3、保护生态敏感区； 4、规划区域的持续发展不影响现状生态环境。. 陕西省周至县老县城自然保护区. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准； （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准； （3）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的I类标准。 汇总见下表11。 表11 项目所在区域执行的环境质量标准明细表 类别; 标准名称及 级（类）别; 环境因子; 标准值. 单位; 数值. 环 境 空 气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准; SO2; 年平均; µg/m3; 20. 24小时平均; µg/m3; 50. 1小时平均; µg/m3; 150. NO2; 年平均; µg/m3; 40. 24小时平均; µg/m3; 80. 1小时平均; µg/m3; 200. CO; 24小时平均; mg/m3; 4. 1小时平均; mg/m3; 10. O3; 日最大8小时均值; µg/m3; 100. 1小时平均; µg/m3; 160. PM2.5; 年平均; µg/m3; 35. 24小时平均; µg/m3; 75. PM10; 年平均; µg/m3; 70. 24小时平均; µg/m3; 150. TSP; 24小时平均; µg/m3; 80. 地 表 水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中I类标准; pH; /; 6~9. COD; mg/L; ≤15. BOD5; mg/L; ≤3. NH3-N; mg/L; ≤0.15. TN; mg/L; ≤0.2. TP; mg/L; ≤0.02. 石油类; mg/L; ≤0.05. 噪 声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准; 噪声; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 2、污染物排放标准 （1）废气 项目施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关排放要求；项目运营期无废气产生。具体见表12。 表12 施工场界扬尘（TSP）浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近. （2）噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准限值；项目运营期无噪声产生。具体见表13。 表13 噪声排放标准 标准名称; 标准值/dB(A). 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. （3）废水 项目施工废水经沉淀池处理后回用，不外排；施工期生活污水包括如厕废水和盥洗废水，在施工生产办公区内设一座临时化粪池，如厕废水定期清掏后作农肥用；盥洗废水用于洒水抑尘，不外排。项目运营期无废水产生。 （4）固体废物 项目施工期一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定执行；生活垃圾经垃圾桶收后，交由当地环卫部门负责定期清运处置；建筑垃圾运往建筑垃圾填埋场处置。项目运营期无固废产生。 |
| 其他 | 无 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工废气影响分析 施工废气包括施工扬尘、施工机械与车辆尾气等。 （1）施工扬尘 工程施工扬尘包括建筑扬尘及运输扬尘。 建筑扬尘主要指施工阶段地基平整、开挖、回填土方过程产生扬尘以及建筑材料堆场因遮盖不严遇到大风天气产生的扬尘。 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其他排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。项目施工场地内部道路为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 施工扬尘量的大小受施工方式、施工季节、管理水平、施工条件、天气条件等因素制约，有很大的随机性和波动性，类比同类项目施工场地调查，施工现场近地面粉尘浓度一般为1.5～30mg/m3。 （2）施工机械与车辆尾气 施工建设期间，施工机械及车辆尾气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气造成污染。车辆尾气中主要污染物为CO、NOX及THC等，间断运行，工程在加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 2、废水环境影响分析 施工废水主要为施工区生活污水和施工废水。 （1）生活污水 生活污水主要来自施工人员日常生活排放的废水，施工场地不安排食宿，食宿依托周边村镇。根据施工安排，工程平均施工人员约为40人，施工期8个月。依据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水定额参照“关中地区农村居民生活”取70L/（人·d），生活污水产生系数以0.8计，则施工期生活污水排放量为2.24m3/d（537.6m3/a）。施工期生活污水包括如厕废水和盥洗废水，在施工生产办公区内设一座临时化粪池，如厕废水委托当地村民定期清掏后堆肥，待肥料腐熟后肥田，不外排；盥洗废水用于洒水抑尘，不外排。 （2）施工废水 本工程施工废水包括路面养护废水、施工机械和车辆冲洗废水等。工程中使用的砂石骨料、块石等均外购，且购买运至工地后可直接使用，因此，无砂石骨料冲洗废水。路面养护废水自然蒸发，施工机械和车辆冲洗废水中不含易溶于水的有毒物质，主要污染物为悬浮物，呈弱碱性，评价要求施工场地设置临时沉淀池，施工机械和车辆冲洗废水经沉淀处理后回用于其他施工作业或施工场地洒水抑尘，不外排。施工机械维修依托周边村镇，尽量不在施工场地内进行机械维修。 2、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于挖掘机、推土机、装载机等施工机械运行噪声和建筑材料运输过程中产生的交通噪声，噪声值与施工机械功率、工作状态等因素有关，类比同类项目，施工机械噪声值一般在75~95dB(A)，各施工区域影响范围约50～200m。根据现场踏勘，项目护岸工程施工段两岸50m范围内无居民点，左岸距离最近居民点为56m处老县城村民宅，施工噪声对附近居民产生影响甚微，但对附近动物产生一定的影响，由于工程量小、施工时间短，施工带来的不利影响将随着施工结束而消失。 3、固体废物影响分析 施工期所产生的固体废物主要包括工程开挖产生的不能回用的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要为施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦等。该项目土建施工应该有计划进行，坚决杜绝随意倾倒。对于含有机质地表耕植土在场地内临时集中堆积，作为后期绿化覆土利用，并采取隔挡、遮蔽等措施。 根据施工安排，工程平均施工人员约为40人，施工期8个月，生活垃圾产生系数取0.5kg/（人·d），则施工期生活垃圾产生量为26.67kg/d（4.8t/a）。施工生活垃圾禁止乱丢乱放，工地设置垃圾桶进行收集后，交由环卫部门处理。 综上所述，施工期所产生的固体废物均可得到有效处置，因此，对外界环境影响较小。 5、生态环境影响分析 （1）工程占地影响分析 本工程主要为湑水河老县城村段综合治理工程，工程区河道防洪工程长2740m，新护岸2740m（其中左岸2710m，右岸700m）。本项目属于“防洪工程”，临时占地面积12400.62m2，折18.6亩。项目挖方量2.54万m3，填方量2.28万m3，弃方量2600m3。 在本项目工程沿线起点及终点处，河道左侧设临时堆土区，施工结束后临时堆土区已拆除并对场地进行全面整地并生态恢复。项目不设置弃土场，施工过程中产生弃土还田造地。 本工程施工临时占地尽量安排在河道及两侧工程管理范围内，减少临时工程占地压力。施工临时占地是与主体工程施工期间相配套的工程，短期内将影响沿线土地的现状利用性质，施工结束后通过原地貌整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复。 由于工程占地面积占评价区域面积比例小，其对生态系统的这种影响的范围是局域的，其范围一般局限在施工区内部。另外，该地区无国家级和区级保护植物分布，植物种类均为常见种类，不会对其种类产生较大的影响，待施工结束，临时占地通过原地貌整治等措施进行恢复，地表植被逐步恢复。因此，临时占地对土壤、植被的影响较小。 （2）对陆生动植物的影响 该区域仅有少量小动物和鸟类出没，没有列入国家和地方珍稀濒危保护类动物分布，施工时人为活动区域范围将增大，机械设备数量将逐渐增加，地表岩土被剥离，地表植被将被清除，依附其上的食草动物或昆虫等小型动物生境遭到破坏，进而影响到食物链上游的食肉动物的觅食和活动范围；其次，是施工作业、装载、运输等环节产生的扬尘、振动和噪声也对附近动物生理产生的直接影响。但由于动物迁徙能力强，且同类栖息地在附近易于寻找。由于各施工点工程量都不大，同时环评要求施工期必须采取保护措施，尽可能地降低工程施工的不利影响，施工期仅8个月，因而影响范围和程度有限，施工带来的不利影响将随着施工期的结束而终止。 （3）对水生生物的影响 本次施工河段位于湑水河老县城村段，属于人类长期频发活动区域，施工期可能引起的水土流失可导致水中悬浮物增加，从而对浮游生物、鱼类的生存环境造成不利影响，具体影响如下： 浮游生物：工程基坑开挖、施工导流等产生的废水和泥沙如不采取措施直接排放，会导致施工河段水体透明度及溶解氧降低，导致区域内浮游生物种类发生变化，使适应性强、耐污及耐缺氧浮游生物种类增加，进而种群结构发生改变。 底栖生物：底栖动物是水域水生生态系统中重要的水生生物类型之一，也是鱼类重要的饵料。工程建设中使局部底栖生物原有的栖息地破坏，生境面积缩小，生物量减少；工程建设导致泥沙下泄，造成下游河段的底质发生变化及水体溶解氧下降，工程施工期产生的污染物会对底栖生物产生一定的毒害作用，使下游河段底栖生物种类和数量减少。 鱼类资源：施工期间产生的泥沙、施工废水及施工人员生活污水处理不当可能会对工程区域水环境产生污染，导致水体水质变差，使得浮游生物、底栖动物等饵料的生物量减少，改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，正常生活的鱼类会主动回避，施工区域鱼类密度显著降低。 由于本工程施工期集中在枯水期，由于各施工点工程量都不大，同时环评要求施工期必须采取保护措施，尽可能地降低工程施工的不利影响，且施工期仅8个月，因而影响范围和程度有限，施工带来的不利影响将随着施工期的结束而终止。 （4）对陕西省周至县老县城自然保护区的影响 本项目为防洪治理工程，位于陕西省周至县老县城自然保护区内。为预防施工期间河道上游降雨水位上涨，在主流靠岸段施工时，会提前布置导流围堰，可有效减缓施工对水生态的影响。由于工程量小、施工时间短，因而影响范围和影响程度有限，施工带来的不利影响也将随着施工期的结束而终止。因此，项目施工对陕西省周至县老县城自然保护区的影响较小。 （5）对水土流失的影响 项目建设过程将扰动地表，损坏原地貌及植被，使土壤水土保持功能下降，将可能产生水土流失；同时产生的弃土、弃石渣如不采取必要的防治措施，将产生弃渣流失量。 （6）对水文情势的影响 项目主体工程建设范围为湑水河老县城村段，不涉及河道，项目施工期主要集中在枯水期，届时河道水流量较小，主流靠岸段修建护岸工程时，设置导流围堰。施工设置的围堰虽然会造成河道过水断面减小，但围堰紧邻岸边，占用行水道很小，不影响河道过流能力，基本不会对下游水文情势产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为防洪工程，运营期无污染物产生，因此不进行评价，工程运行对环境的影响主要表现为对水文情势和生态环境的影响。 1、工程运行对水文情势的影响分析 本项目为防洪工程，项目建设对水文情势的影响主要为正影响。项目的实施可提高河道沿岸防洪标准，同时通过加大部分河段堤距，改善河道行洪现状。工程走势与河道流势相适应，并与大洪水的主流线大致平行。相较于现状河道宽窄不一，导致行洪不畅，本项目布置基本沿现有河岸线布置，布置时力求平面形态顺畅，不改变天然河道走向，布置方案均采取对河道流势影响较小的方案。工程建设不存在设置阻隔河道行洪的蓄水建筑物，工程建成前后，大部分河道水位、河宽、过流面积、水深和流速变化很小，大部分河段水文参数与工程建设前天然河道相差不大。因此，本项目运营期对河道水文情势具有正效应。 2、河道冲淤变化影响分析 本工程建成后，随着护岸工程布设，河岸塌岸、滑坡现象会减少，能够一定程度减少河段泥沙下泄量，由于河道主流相对稳定，部分河段冲刷较工程建设前会增加。本工程建设和运行不改变堤线位置，不压占行洪通道，不缩窄河道宽度，因此，工程的建设不会造成河床较大冲淤变化。 3、运营期生态环境影响分析 本项目的实施可完善村镇防洪体系，提高防洪标准，保障工程沿线人民财产安全，改善村镇生态环境，对区域生态环境影响具有正效应。 （1）对区域植被、景观的提升影响 河堤景观生态修复、绿化工程的实施以及施工结束后临时占地的生态恢复将在一定程度上补偿造成的生态损失，有利于提高区域的生态环境及景观环境质量。随着植被的逐渐恢复和环境的改善，部分迁走的动物将逐渐返回，区域生物量将逐年增加，基本可以恢复到建设前的水平。同时，与工程建设前相比，杂草和灌木丛被休闲观赏性绿地、湿地景观代替，区域生物量将增加，观赏价值、美化景观的效果大大增加，景观环境质量有所改善。同时，由于绿化工程多数为乔、灌木、草相结合，区域生态服务功能也相对原来的草灌有所增加。 项目建成后，因工程施工而遭到破坏的地形、植被，将随水利工程、景观生态修复工程以及绿化工程、河道平整结束后水域恢复工程的竣工而消除，由于绿化工程、生态修复工程的完成，区域生物多样性也随之增加，同时由于精心规划了区域的景观环境，项目区域的景观环境将变得更加优美。 （2）对区域生态系统的影响 通过本项目的建设，在保护好项目范围内的自然资源前提下，进行适度的种植、修复，将使得片区水资源和生态状况得到有效地保护。堤防种植的植物具有吸热、遮阴、净化空气和增加空气湿度的作用，它能吸收CO2、SO2、NOX、粉尘等大气污染物，并释放氧气，由此改善局部区域的环境空气。 根据当地气候状况，土壤条件，考虑现状植被及分布，结合景观规划构想，生态防护功能要求等，全面绿化，将会大大改善整片区的生态环境。 （3）对生物多样性的影响 植被绿化提升可以显著提高单位面积的生态公益性能，使其在区域生态稳定性维护机制建设方面发挥更大的作用，动物也将得到更好的繁衍，生物的多样性必将得到更加好的恢复。生物多样性的恢复和发展将进一步促进植物群落的稳定和生态功能的进一步提高，更好地造福人类。 （4）绿化分析 本工程建成后，对主体工程段、施工道路、施工场区均进行栽植草种，恢复植被。采取此措施后，可减少护岸侧水土流失，降低地表水体中悬浮物及含沙量，汛期河道内水流流速增大，可提高水体自净能力，改善水质，同时可提高区域绿化效果，同时可利用堤坝进行观景，使沿线河道整洁、美观，为沿线生态景观增添一道美丽的风景。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、工程选址合理性分析 项目建设内容主要为护岸工程，主要任务为防洪，控制河势，提高河道沿岸防洪标准，工程须沿河道走向布设，选线唯一，无其他可比选的堤线方案。 工程以防洪为重点，工程任务是完善镇区防洪体系，保障防护区内人民财产安全，确保农业生产的正常生产秩序和保护现状已建景观工程、改善该区域生态环境。工程建设属于《陕西省中小河流治理“十三五”专项规划》及《水利部国家发展改革委财政部关于印发〈加快灾后水利薄弱环节建设实施方案〉的通知》等相关文件中的重要治理河段之一。 本项目为防洪治理工程，位于陕西省周至县老县城自然保护区内。为预防施工期间河道上游降雨水位上涨，在主流靠岸段施工时，会提前布置导流围堰，可有效减缓施工对水生态的影响。由于工程量小、施工时间短，因而影响范围和影响程度有限，施工带来的不利影响也将随着施工期的结束而终止。因此，项目施工对陕西省周至县老县城自然保护区的影响较小。 本项目为防洪工程，项目建成后可减轻流域水土流失，本工程的实施将改善区域水域及陆域生态环境、促进河道生机和活力恢复、提高河道防洪、行洪能力，同时为周边居民稳定的生产、生活环境提供了保障。本工程通过新建堤防，对改善人居环境，提升地块价值，拓展区内发展空间，支持区域性特大城市建设有重要作用。 综上所述，项目从规划合理性、占地合理性及环境保护正效益角度分析，选址选线均符合相关要求。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工废气污染防治措施 （1）施工扬尘污染防治措施 为了减缓施工扬尘对周围环境空气的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》《陕西省人民政府关于印发〈陕西省全面改善城市空气质量工作方案〉的通知》《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》以及《西安市扬尘污染防治条例》《西安市大气污染防治条例》《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》等文件中的有关规定，建设单位应采取如下措施，减轻施工扬尘对周边环境的影响： ①建设单位施工过程中严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 ②严格建筑垃圾清运作业项目施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“七个到位”要求。 ③要注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，且施工现场周边应设置符合要求的围挡，围挡高度最少不能低于2m。 ④对于装运含尘物料的运输车辆必须进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的撒落；严格限制施工场地内运输车辆行驶车速。 ⑤对离开工地的运输车，应该安装冲洗车轮的冲洗装置，不能将大量有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。 ⑥加强对施工区周围的道路进行清扫，对于建设施工阶段的运输扬尘和机械扬尘，应采取洒水湿法抑尘。 ⑦机动车所有人或者使用人应当及时对机动车进行维修保养，不得拆除、闲置排气污染控制装置和车载排放诊断系统，保持排气污染控制装置处于正常工作状态 ⑧周至县启动重污染天气黄色（Ⅲ级响应）及以上预警期间，要求建筑施工工地停止护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业，并加大对施工工地、裸露地面、物料堆放等场所扬尘控制力度；启动橙色（Ⅱ级响应）及以上预警期间，建筑施工工地停止室外作业，建筑垃圾、渣土、砂石运输车辆禁止上路行驶。 ⑨施工期间合理施工计划施工方案，在临居民侧加强洒水、覆盖等防尘措施，尽量使运输车辆远离居民区运输。 采取如上措施后，施工期扬尘对周围环境影响不大，且施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。 （2）施工机械与车辆尾气 通过采取加强对施工机械和车辆的维护，使其运行状态稳定，尽量采用环保清洁燃料等措施减小施工机械和车辆对周围大气环境的影响，由于各施工机械和车辆作业范围相对较小，且各作业点较分散，扩散条件较好，加之施工期较短，因此，施工机械和车辆尾气对周围大气环境影响不大。 综上所述，项目施工期产生的废气在采取合理的防治措施后对周围大气环境影响较小。 2、水污染防治措施 （1）施工区生活污水污染防治措施 施工期生活污水包括如厕废水和盥洗废水，在施工生产办公区内设一座临时化粪池，如厕废水定期清掏后作农肥用；盥洗废水用于洒水抑尘，不外排。 （2）施工废水污染防治措施 本项目施工废水路面养护废水、施工机械和车辆冲洗废水等，路面养护废水自然蒸发后，不外排；施工机械和车辆冲洗废水中主要污染物为SS，场地内不进行机械维修等活动，不会产生含油废水等其他污染物。施工期废水如果直接排入工程区段的河道或者随地表径流排放，将使地表水体中悬浮物浓度大大增加，亦可能污染周边土壤，使水体感官、土壤环境质量变差，对河道水生生物、周边植被产生不利影响。因此，应采取必要的废水处理措施。 主要采取以下措施： ①优化施工工艺，尽可能选择围堰施工方案，减少施工活动对河道生态环境的影响。 ②优化运输线路，充分利用河道两侧现有的运输线路，以减少植被的砍伐与生物量的损失。 ③施工期间，在施工场地修建1座5m3的临时沉淀池，施工废水收集至沉淀池处理后回用，禁止直接排入水体，以免造成局部污染，增加水域的污染负荷。 ④禁止向河道内排污与倾倒废物。 ⑤禁止开展可能对陕西省周至县老县城自然保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。 综上所述，由于项目施工期较短、工程量小，施工废水均得到合理处理后回用，项目实施后湑水河生态环境将得到改善，工程建设期对水生生物的影响将随着施工结束消失并得到逐步恢复。 3、噪声污染防治措施 为最大限度地减少施工期噪声对环境和敏感点的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）从源头上降低噪声源强。选用低噪声施工机械和工艺，加强施工机械修理和维护，保持设备良好运转状态，降低设备运行噪声，杜绝施工机械因故障产生较大噪声。 （2）合理安排施工时间，在夜间（22:00～次日6:00）不得施工。 （3）倡导文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，杜绝人为敲打、野蛮装卸等现象，最大限度减少噪声扰民。 （4）选用符合国家相关标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入施工区，减少夜间运输量，靠近居民区时限速并禁止鸣笛，对施工和运输车辆定期进行维护和养护，加强施工期交通管理，保持道路畅通。 本工程施工期较短，施工噪声随着施工的结束而消失，建设单位在严格落实评价提出的噪声防治措施要求的前提下，对周围声环境及居民生活环境产生的影响较小。 4、固体废物污染防治措施 施工期固体废物包括建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目施工过程中产生建筑垃圾能回用的综合利用，不能回用的交由指定的建筑垃圾堆放场。 （2）生活垃圾 施工期生活垃圾经垃圾桶收后，交由当地环卫部门负责定期清运处置。 5、生态环境保护措施 （1）工程措施 由于本次工程治理范围内无滑坡体等易导致水土流失的地质段落，因此本方案所指的工程措施主要是指工程施工期的工程措施，不含永久性工程措施。工程措施的主要内容包括： （1）护岸顶整平 护岸顶平整应确定合理的开挖坡比，对形成挖填边坡应采取必要的防治措施，合理设置弃渣场，做好覆土、压实、平整等工作。 （2）临时工程防护措施 根据本工程的性质，施工时避开雨季非汛期集中进行，既可以减少水土流失又可满足防洪保安的要求。 1）表土剥离堆置 项目工程开工前，先将临时用地范围内表土先行剥离，表土剥离要分段集中堆置，以备将来利用。为防止土体滑塌、雨季造成流失，在土料堆放过程中用土袋堆砌在土体外侧坡脚，并利用彩条塑料布防雨遮盖。施工结束后已将原地表熟土回填。 2）临时挡土埂 对临时堆土堆料采取临时拦挡措施。在堆土料场周边采用临时粘土埂的方式进行拦挡。 3）临时排水沟 为防止作业带地表冲刷，在堆土料场周边、开挖面上游及两侧和临时施工道路内侧采取临时排水措施。考虑其排水的临时性与过渡性，排水沟采用断面为梯形土沟形式，断面尺寸为底宽0.3m，高0.4m，边坡比为1：0.5，且内壁夯实。施工结束后进行平整。临时排水沟开挖土料用于临时土埂的填筑。 4）场地硬化 对施工场地用机械进行压实，这样可以减少降雨对地表物质的冲刷。 5）场地修整、恢复 施工结束后，首先应对场地实施清理，拆除所有临时建筑物，废渣就近回填低洼处，并进行压实处理，对临时占地应根据其性质进行生态恢复、种植绿化。 （3）绿化措施 为防止风蚀沙化和水土流失，根据项目区的自然环境，结合实际要求，对护岸内外进行绿化。 - 迎水坡植物护岸 - 从边坡的防护功能、美化效果和绿化管护难易程度考虑，种植固土能力强的深根性、耐贫瘠，生命力旺盛的植物，如：苜蓿等，防止雨水径流侵蚀，达到绿化和美化效果。 2）场地恢复 施工结束后，应对临时施工道路、生活场地防治区、料场及弃渣场进行整平并复耕或复植绿化，绿化撒播沙蒿、草籽等。 采取工程设计的水土流失防治措施，可有效防治本工程施工期产生的水土流失，工程治理完成后将极大地改善周边环境，减少水土流失量。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目运营期无固定废气、废水及噪声源，在养护管理过程会对项目区路面遗落的垃圾、杂物等固体废物进行清理，收集后交环卫部门清运，避免对环境产生影响。 运营期应制定河道护岸工程管理的有关规章制度；加强河道巡视；组织护岸工程维护岁修，消除隐患，维护工程完好，确保工程安全；汛期应严格按防汛要求进行河堤安全监管；当堤防工程发生重大险情和重大事故时，及时向上级主管部门请示报告和抢险。 |
| 其他 | 1、环境保护竣工验收 工程施工应严格落实“三同时”制度，本项目环保设施验收清单表14。 表14 环保设施验收清单表 类别; 环保设施或措施; 验收标准. 废气; 密闭运输，临时堆料遮盖，施工围挡；洒水车、喷雾炮；车辆冲洗设施；环境保护警示牌; 施工厂界扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准限值. 废水; 临时沉淀池（5m3，1座）; 施工废水不外排，施工结束后恢复原有地貌、植被. 噪声; 加强设备维护和保养；选用低噪声施工机械或工艺; 施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中相关标准限值. 固废; 生活垃圾; 临时垃圾箱，分类收集后按当地环卫部门规定外运; 施工期产生的固体废弃物100%合理处置. 施工固废; 建筑垃圾收集设施及清运. 生态环境; 建设完成后场地治理、植被恢复等; 施工结束后恢复原有地貌、植被. 2、环境管理 施工期环境管理计划见表15。 表15 施工期环境管理计划表 序号; 施工期; 管理内容. 1; 扬尘 空气污染; 施工现场及运料道路无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬； 料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止尘埃污染； 运送建筑材料的卡车采用帆布等遮盖措施，减少跑漏。. 2; 土壤侵蚀 水污染; 施工材料应备有临时遮挡的帆布，防止大风暴雨冲刷通过地表径流而进入水体。道路施工过程设沉淀池，废水沉淀后用于洒水、绿化。. 3; 噪声; 严格控制施工时间，在夜间（22:00～次日6:00）不得施工；运输材料车辆夜间不准鸣喇叭，地方道路交通高峰时停止或减少运输车辆通行，减少噪声影响。. 4; 固废; 建筑垃圾应及时清运至政府指定地点，生活垃圾统一收集交由环卫部门统一处置。. 5; 运输管理; 建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，应尽量避免影响现有的交通设施，减少尘埃和噪声污染。制订合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰。. 6; 施工管理; 应增强环保意识，加强施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理施工弃渣，减少扬尘。. |
| 环保投资 | 本项目总投资2344.08万元，其中环保投资18.1万元，占总投资的0.8%。见下表。 表16 环保投资估算表 分类; 项目; 采取的治理措施; 投资金额（万元）. 环境 保护 临时 措施; 废气治理; 密闭运输，临时堆料采用密目网苫盖，施工围挡; 6. 租用洒水车1台; 2. 车辆冲洗设施1套; 2. 噪声治理; 减速慢行标志，绕道行驶标志; 0.3. 废水治理; 临时沉淀池（5m3，1座）; 2. 临时化粪池1座; 0.6. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干，分类收集后交由当地环卫部门清运; 0.2. 施工固废; 建筑垃圾收集设施及清运; 5. 生态恢复; 建设完成后场地治理、植被恢复等; 纳入水土保持投资. 合计; 18.1. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①加强施工管理，应严格限制施工人员及施工机械的活动范围。要求划定施工作业带，严禁在施工作业带外进行越线施工、土方堆放等，避免新增占地，避免对施工作业带范围外的植被造成破坏。 ②临时占地应进行表土剥离，施工结束后应及时对临时占地进行场地恢复，以改善景观、减缓水土流失，降低工程建设对原生植被破坏产生的影响。 ③合理安排施工作业时间，尽量避开野生动物集中觅食活动时间（7:00-8:00、17:00-18:00）。 ④按施工方案规范操作，注意观测，防止施工作业误伤野生动物。加强施工人员管理，严禁施工人员猎杀、捕食野生动物。 | 临时占地生态环境恢复。 | 制定管理规章制度，加强汛期管理。 | / |
| 水生生态 | 禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质。 | 落实各项环保措施，以减轻对水生生态的破坏程度，施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水、施工废水设置临时沉淀池，沉淀后回用于施工工序或施工现场洒水降尘；施工人员生活污水经化粪池处理后定期清掏外运肥田。 | 落实各项环保措施，废水不外排；施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①从源头上降低噪声源强。选用低噪声施工机械和工艺，加强施工机械修理和维护，保持设备良好运转状态，降低设备运行噪声，杜绝施工机械因故障产生较大噪声； ②合理安排施工时间，在夜间（22:00～次日6:00）不得施工； ③倡导文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，杜绝人为敲打、野蛮装卸等现象，最大限度减少噪声扰民； ④选用符合国家相关标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入施工区，减少夜间运输量，靠近居民区时限速并禁止鸣笛，对施工和运输车辆定期进行维护和养护，加强施工期交通管理，保持道路畅通 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①采用围挡施工，施工现场出入口及场内主要道路硬化，其余场地绿化； ②堆放的土方及易产生粉尘类建筑材料必须覆盖，常洒水； ③施工现场运送车辆要用挡板和篷布封闭或遮盖，限速行驶，车辆不应装载过满，保持车辆清洁； ④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 ⑤施工机械和车辆定期保养检查维修，对尾气排放做定期检查，尽量采用环保清洁燃料。 | 施工扬尘满足陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准。 | / | / |
| 固体废物 | ①建筑垃圾运往建筑垃圾填埋场处置； ②施工期在每个施工点设置垃圾桶收集后，定期清运到附近垃圾填埋场处置。 | 全部合理处置，对周围环境影响较小。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，建设单位在严格落实本次环境影响评价提出的环保措施，履行环保“三同时”手续，加强施工管理，严格落实污染控制防治措施的情况下，项目实施不会对当地环境质量及生态环境产生明显不利影响。从环境保护角度，建设项目环境影响可行。